年终总结

目录

一、	背景调研	1

1.1  外差效率的定义	1

1.2  基模高斯光的推导	2

1.3  高斯光和平顶光在QPD上的外差效率	4

二、	研究进展	6

2.1 平面光在矩形面积下外差效率随入射角度变化分布	6

2.2 高斯光与高斯光在矩形面积下的外差效率分布	6

2.3 CCD单个像素和QPD象限在高斯光干涉条件下相同的干涉效率比较	6

- 背景调研

1.1  外差效率的定义

在天琴计划中，卫星中的稳频激光器发射一束高斯光。通过分光镜后，部分光照射在本地光电探测起上，另外一个卫星捕获在空间中传播的光，并返回相同相位的光。卫星接收返回的光，并与本地光进行干涉。由于出射光在空间传播中频率发生改变，所以干涉时本地光和接收光是外差干涉。

我们使用指数的复数形式表示光。设本地光为，接收光为，探测面为。探测面的光功率可以写成

是接收光的共轭。公式的前两项等于本地光的光功率和接收光的光功率，和。它们的和是探测面的平均光功率 。它没有携带任何本地光和接收光的相对相位信息。公式的最后一项包含了本地光和接收光的相位差信息。我们可以通过公式推导来得到相位信息。

随时间变化的交流项可以写成公式

、分别表示本地光和接收光的幅值，表示本地光的接收光的相位差，表示两束光的频率差。积分项也称之为重叠积分。

我们把对重叠积分的归一化定义为，令其大小与入射光的光功率无关。

把公式写成，那么探测面上随时间变化的交流项可以写成

因为有正负之分，所以定义外差效率。探测面的光功率可以写成

探测面不同，直流项和交流项也会发生变化。QPD是一种常见的光电探测器，它由四个可独立读取信号的光敏象限组成。

图1.1 左：QPD的简图，是QPD的半径，是QPD的非光敏区。右：单个象限的光电流，表示光电流交流项的幅值，直流项与光功率成正比。

外差效率越高，交流项的幅值越大，我们更容易得到相位差信息。因为CCD的像素面积更小，同等情况下外差效率更高。比较CCD和QPD的性能是我课题中非常重要的一部分。

实际的光束不是平面光，而是高斯光。对它的推导也是由必要的。

1.2  基模高斯光的推导

光是电磁波。电磁波是麦克斯韦方程组的解，所以高斯光也是麦克斯韦方程组的解。麦克斯韦波动方程为

真空中，电磁波的速度为，其大小与光速相同。假设光由时间项和空间项表示，如方程

代入方程中，可以得到

因,所以方程简化为

方程也被称之为亥姆霍兹方程。基模高斯光是亥姆霍兹方程的近轴近似解。在近轴条件下，激光器产生的高斯光是方程的特解。假设特解形式如下

代入方程中，可得到

因为可以看成是沿z轴缓慢变化的复函数，忽略可得

设的特解形式为，代入方程可得

方程要成立，必须有，。因。

将代入方程，得到

令，方程可化简为

其中,表示高斯光的光斑半径。,表示高斯光的等相面曲率半径。，表示高斯光的相位因子。把式子代入得到基模高斯光的表达式

由于能量守恒定律，我们可以通过归一化求出系数的表达式。

所以，这样就得到了最终基模高斯光的表达式

1.3  高斯光和平顶光在QPD上的外差效率

当卫星接收到另一个卫星发射的光束时，由于经过了长距离的传播，接收光的相位与幅值基本相同，光学模型从高斯光变成了平顶光(Tophat Beam)。照射在QPD上的干涉光便是高斯光与平顶光的干涉。由于卫星姿态与位置并不是完全对准接收光，所以接收光会带有偏转照射在QPD上，其实意图如图2.

图2 本地光与接收光的光轴的偏转

偏转的平顶光的表达式为

表示平顶光的光斑半径，分别表示接收光与yoz平面和xoz平面的偏转角度。将方程和代入，可得到平顶光与高斯光的干涉效率随入射角度的变化方程式。设置光束参数，,,,,,。在matlab中编程得到外差效率随入射角的分布。当平顶光与高斯光的光轴没有偏转时，探测器表面的外差效率达到最大。我们可以通过理论推导的方式计算外差效率最大值。此时,代入得到最大值为0.669

图3 QPD第二象限的外差效率随入射角度的分布

由图3可知，当偏转在2mrad时，外差效率已经低于10%。偏转角度越大，外差效率越低。所以在测量偏转角度超过1mrad的光的干涉时，QPD的干涉效率非常低，无法使用。那么开发一款大量程的光电探测器则是有必要的。

- 研究进展

2.1 平面光在矩形面积下外差效率随入射角度变化分布

平面波的示意图如图2.1所示，表示空间任意一点的位置，的方向就是平面波的传播方向，与垂直的平面是平面波的等相面，因为，所以平面上的相位只随时间变化，与空间位置无关。是平面光的频率，是初始相位。

图2.1 平面波示意图

我们定义垂直入射矩形平面的平面光为参考光(reference beam)，倾斜入射的光称之为测量光(measurement beam)。倾斜入射的角为。当确定参考光的表达式后，通过坐标变换可以得到测量光的表达式。

2.2 高斯光与高斯光在矩形面积下的外差效率分布

2.3 CCD单个像素和QPD象限在高斯光干涉条件下相同的干涉效率比较

2.4 证明QPD对角度测量受限于探测面积

模拟哪个